招标说明

一、项目概况：

张家港新华预应力钢绞线有限公司为保障员工生产过程中精神状态，提升工作效率、保障生产安全与产品质量。生产技术部拟申请在厂房东南角空置位置新增一间休憩室。

项目施工地点：张家港市杨舍镇省经济开发区悦丰路2号  厂房东南角。

工程量：

休憩室设计要求如下：

休憩室长9米宽4米高3米。两面砖混墙，墙厚120mm，采用95多孔砖砌筑。其余利用原有厂房厂房墙体和窗户。顶部采用75mm厚岩棉夹芯板，支撑采用80*80镀锌方管，一扇2.2平方米不锈钢门，地面瓷砖平铺，安装8个插座，四盏照明灯。

厂房东门处水池凿除，地坪浇筑平整。

二、付款方式 ：

- 项目工程全部结束支付合同金额90%（承兑）

- 余款10%（承兑）作为质保金，6个月后，无质量异议，一次付清。

三、供应商资质要求：

需满足沙钢集团合格供应商的各项要求，并在其合格供方名录内。