新增车间员工休息间报价模板

- 总价投标报价

| 序号 | 项目名称 | 施工工作量 | 数量 | 报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工休息室房子一间、东门处水池凿除，地坪浇筑平整 | 见表二 | 1项 |  |  |

- 具体施工工作量要求

休憩室设计要求如下： 休憩室长9米宽4米高3米。两面砖混墙，墙厚120mm，采用95多孔砖砌筑。其余利用原有厂房墙体和窗户。顶部采用75mm厚岩棉夹芯板，支撑采用80*80镀锌方管，一扇2.2平方米不锈钢门，地面瓷砖平铺，安装8个插座，四盏照明灯。 厂房东门处水池凿除，地坪浇筑平整。

简易草图