招标说明

一、项目概况：

张家港新华预应力钢绞线有限公司为增加试验设备及保障员工生产过程中精神状态，提升工作效率、保障生产安全与产品质量。生产技术部拟申请在厂房东南角空置位置新增试验室及休息室房子。

项目施工地点：张家港市杨舍镇省经济开发区悦丰路2号  厂房东南角。

工程量：

试验室及休息室房子制作要求

房子二间整体尺寸为长9米*宽4.5米*高4.6米，隔断成两间房子，其中一间长6米*宽4.5米*高4.6米，开三扇门，框架为镀锌方管80mm*80mm*厚3mm，方管材料用量不少于260米，要求四周密封性好。屋顶可拆卸，预留吊装螺丝或挂钩。门为单开门（高2米*宽1.2米），门缝密封性好，5寸不锈钢合页3个，优质球形锁一把。每个房间配双管LED灯照明4盏，共8盏、休息室配8个5孔86型插座，实验室配插座4个5孔86型插座。 地面做成绿色环氧地坪。

厂房东门处水池凿除，地坪浇筑平整。

二、付款方式 ：

- 项目工程全部结束支付合同金额90%（承兑）

- 余款10%（承兑）作为质保金，6个月后，无质量异议，一次付清。

三、供应商资质要求：

需满足沙钢集团合格供应商的各项要求，并在其合格供方名录内。