## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电部分
1 | 030404017002 | 配电箱ALZ 1、名称：配电箱ALZ 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱ALCJ-1 1、名称：配电箱ALCJ-1 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
3 | 030404017011 | 配电箱ALCJ-2 1、名称：配电箱ALCJ-2 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
4 | 030404017012 | 配电箱ALCJ-3 1、名称：配电箱ALCJ-3 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
5 | 030404017013 | 配电箱ALCJ-4 1、名称：配电箱ALCJ-4 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
6 | 030404017014 | 配电箱ALCJ-5 1、名称：配电箱ALCJ-5 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱AL-BG 1、名称：配电箱AL-BG 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
8 | 030404017010 | 配电箱AL-PD 1、名称：配电箱AL-PD 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
9 | 030404017005 | 配电箱AEL A型集中电源箱 1、名称：配电箱AEL A型集中电源箱 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
10 | 030411001005 | 配管 SC50 1、名称：暗敷配管 2、规格：SC50 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 6.1
11 | 030411001008 | 配管暗敷 JDG20 1、名称：暗敷配管 2、规格：JDG20 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 1850.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030411001009 | 配管明敷 JDG20 1、名称：明敷配管 2、规格：JDG20 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 2332.2
13 | 030411001010 | 配管明敷 JDG25 1、名称：明敷配管 2、规格：JDG25 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 56.2
14 | 030411003001 | 桥架200*100 1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 464.2
15 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 |  | kg | 546.78
16 | 030408001004 | 电缆YJV-4x25+1X16 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x25+1X16 3、工作内容：配管内敷设，符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 27.2
17 | 030408001008 | 电缆YJV-5X16 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5X16 3、工作内容：配管内敷设，符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 467.9
18 | 030408006001 | 电力电缆头35mm2以下 1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2以下 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 12
19 | 030411004020 | 配线BV-1.5 1、名称：管内穿线 2、规格型号：BV-1.5 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 53.1
20 | 030411004001 | 配线BV-2.5 1、名称：管内穿线 2、规格型号：BV-2.5 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 2283
21 | 030411004002 | 配线BV-4 1、名称：管内穿线 2、规格型号：BV-4 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 16397.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 030411004008 | 配线NHBV-4 1、名称：管内穿线 2、规格型号：NHBV-4 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 20.5
23 | 030411004003 | 配线NH-RYJ(F)S-2x2.5 1、名称：管内穿线 2、规格型号：NH-RYJ(F)S-2x2.5 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 650
24 | 030411004019 | 配线RYJYP-4*0.75 1、名称：管内穿线 2、规格型号：RYJYP-4*0.75 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 51
25 | 030411004021 | 配线RVV-4X0.75 1、名称：管内穿线 2、规格型号：RVV-4X0.75 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 48
26 | 030412002001 | LED工矿灯 1、名称：LED工矿灯 2、规格型号：LED 250W ,底边距地6.0米吊装 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 161
27 | 030412001003 | LED平板灯 1、名称：LED平板灯 2、规格型号：LED 30W ,吊顶内嵌入 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 36
28 | 030412001001 | 防水防尘灯 1、名称：防水防尘灯 2、规格型号：LED 18W 吸顶 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 9
29 | 030412001004 | 室外防水防尘灯 1、名称：室外防水防尘灯 2、规格型号：LED 30W 吸顶 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 10
30 | 030412001002 | 红外人体感应灯 1、名称：红外人体感应灯 2、规格型号：LED 18W 吸顶 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 030412005001 | 双管荧光灯 1、名称：双管防水LED灯 2、规格型号：LED 2x30W 吸顶 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 20
32 | 030412005002 | 吸顶灯 1、名称：吸顶灯 2、规格型号：LED 18W 吸顶 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 18
33 | 030412004001 | 应急照明吸顶灯 1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、5W、LED光源,功耗低 吸顶安装 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 16
34 | 030412004009 | 应急照明灯（壁装） 1、名称：应急照明灯（壁装） 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、5W、LED光源,功耗低 距地2.6m 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 11
35 | 030412004002 | 疏散出口 1、名称：疏散出口 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、1W、LED光源,功耗低,门上0.2m壁挂安装 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 2
36 | 030412004003 | 方向标志灯 1、名称：方向标志灯 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、1W、LED光源,功耗低 距地0.5m 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 6
37 | 030412004008 | 方向标志灯 1、名称：方向标志灯 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、1W、LED光源,功耗低,吊装 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 030412004004 | 安全出口 1、名称：安全出口 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、1W、LED光源,功耗低，门上0.2m壁挂安装 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 8
39 | 030412004005 | 楼层指示灯 1、名称：楼层指示灯 2、规格型号：A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具、1W、LED光源,功耗低 距地2.5m 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 套 | 6
40 | 030404034001 | 单联开关 1、名称：单联开关 2、规格型号：250V 10A 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 19
41 | 030404034004 | 双联开关 1、名称：双联开关 2、规格型号：250V 10A 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 21
42 | 030404034005 | 三联开关 1、名称：三联开关 2、规格型号：250V 10A 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 4
43 | 030404035001 | 五孔插座 1、名称：五孔插座 2、规格型号：250V 10A 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 60
44 | 030404035002 | 空调插座 1、名称：空调插座 2、规格型号：250V 16A 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 18
45 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 315
46 | 030411006002 | 开关盒 1、名称：开关盒 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 122
47 | 030414002001 | 送配电装置系统 1、名称：1KV送配电系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
排烟窗
48 | 030411001018 | 配管明敷 JDG20 1、名称：钢结构配管 2、规格：JDG20 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 2073.8
49 | 030411004018 | 配线NHBV-2.5 1、名称：管内穿线 2、规格型号：NHBV-4 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 4405.6
50 | 030411006004 | 接线盒 1、名称：铁接线盒 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 95
51 | 080903003001 | 按钮 1.名称:电动排烟窗控制按钮 |  | 只 | 5
防雷接地
52 | 030409003001 | 引下线 1、名称：引下线 2、规格型号：利用建筑物外围钢柱做防雷引下线 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 316.38
53 | 030409002001 | 基础接地 1、名称：基础接地 2、规格型号：优先利用结构基础内钢筋(Ф≮10,两根)做接地母线 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 1654.5
54 | 030409002002 | 接地母线40*4 1、名称：接地母线 2、规格型号：镀锌扁钢-40*4 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 11.22
55 | 030409008001 | MEB箱 1、名称：MEB箱 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
56 | 030409008003 | LEB箱 1、名称：LEB箱 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 5
57 | 030409008002 | 测试卡子 1、名称：测试卡子 2、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 块 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
58 | 030414011001 | 接地网调试 1、名称：接地网调试 |  | 系统 | 1
弱电部分
59 | 030502001001 | 弱电箱 1、名称：弱电箱 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 台 | 1
60 | 030411003002 | 桥架200*100 1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 81.7
61 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 |  | kg | 96.23
62 | 030411001016 | 配管 SC50 1、名称：暗敷配管 2、规格：SC50 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 41.1
63 | 030411001019 | 配管暗敷 JDG20 1、名称：暗敷配管 2、规格：JDG20 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 291
64 | 030502005001 | 六类UTP 1、名称：管内穿线 2、规格型号：六类UTP 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 217.2
65 | 030502005002 | 六类UTP 1、名称：桥架穿线 2、规格型号：六类UTP 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 501.6
66 | 030502005003 | RVB-2X0.5 1、名称：管内穿线 2、规格型号：RVB-2X0.5 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 73.8
67 | 030502005004 | RVB-2X0.5 1、名称：桥架穿线 2、规格型号：RVB-2X0.5 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | m | 197.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
68 | 030502012001 | 网络插座 1、名称：网络插座 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 24
69 | 030502004001 | 电话插座 1、名称：电话插座 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 个 | 8
70 | 030502019001 | 双绞线缆测试 1、名称：网线测试 2、规格型号：符合设计要求及施工验收规范 3、工作内容：符合设计要求及施工验收规范 |  | 链路 | 32
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化厂房-电气工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计