## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
采暖
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN20 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 1272.83
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN25 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 75.93
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN32 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 186.1
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN40 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 132.59
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN50 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 443.63
6 | 031001001006 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN65 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 223.45
7 | 031001001007 | 镀锌钢管 1、热镀锌钢管DN80 2、螺纹连接 3、含管件安装 |  | m | 237.84
8 | 031003014001 | 热力入口组成安装 1.热力入口 2.规格：DN80 3.具体做法详见图纸 |  | 组 | 1
9 | 031003014002 | 热力入口组成安装 1.热力入口 2.规格：DN50 3.具体做法详见图纸 |  | 组 | 1
10 | 031005001001 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：25 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 51
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 031005002001 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：22 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 3
12 | 031005002002 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：20 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 4
13 | 031005002003 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：18 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 6
14 | 031005001002 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：15 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 11
15 | 031005002004 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：10 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 4
16 | 031005002005 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：8 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 7
17 | 031005002006 | 散热器 1、钢制方管散热器 2、散热器片数：5 3、工作压力1.2MPa,水容量2.89Kg/片,标准散热量△T=44.5K 4、含散热器表面刷非金属涂料 |  | 组 | 2
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、手动放风阀φ10 2、螺纹连接 |  | 个 | 88
19 | 031003003001 | 法兰阀门 1 铸钢闸阀 2.规格：DN50 3.法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 031003003002 | 法兰阀门 1.静态水力平衡阀 2.规格：DN70 3.法兰连接 |  | 个 | 4
21 | 031003003003 | 法兰阀门 1 铸钢闸阀 2.规格：DN80 3.法兰连接 |  | 个 | 2
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、高阻力恒温两通阀DN25 2、螺纹连接 |  | 个 | 88
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、泄水阀DN20 2、螺纹连接 |  | 个 | 68
24 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、铜闸阀DN25 2、螺纹连接 |  | 个 | 156
25 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、自动排气阀DN25 2、螺纹连接 3、含配套球阀 |  | 个 | 5
26 | 031002001001 | 管道支架 1、管道支、吊架 2、含支架除锈及防腐 |  | kg | 201.7
27 | 031002003001 | 刚性防水套管制作安装 1.刚性防水制作安装 2.规格：DN50 |  | 个 | 2
28 | 031002003002 | 刚性防水套管制作安装 1.刚性防水制作安装 2.规格：DN80 |  | 个 | 1
29 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
30 | 03B001 | 系统调试费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
31 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风
32 | 030701003001 | 壁挂式轴流风机 1.名称：PF-1 壁式轴流风机 2.参数：2250m3/h,0.09Kw,1450r/min 3.含采购及安装、墙体开洞等 |  | 台 | 1
33 | 030702001001 | 通风管 1.卫生间通风管 2.规格材质：镀锌钢板 δ0.5 3.含风管制作安装、支吊架等 |  | m2 | 12.55
34 | 030703001001 | 70℃防火阀 1.70℃防火阀 2.规格：φ180 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 030703001002 | 70℃防火阀 1.70℃防火阀 2.规格：φ150 |  | 个 | 2
36 | 030703007001 | 防雨百叶 1.防雨百叶（含防虫网） 2.规格：φ180 3.材质：铝合金 |  | 个 | 2
37 | 030703001003 | 风管止回阀 1.风管止回阀 2.规格：φ150 |  | 个 | 10
38 | 030701003002 | 吊顶式通风器 1.吊顶式通风器HQ-1 2.安装位置：卫生间 3.参数：风量300(m3/h)、风压(Pa)185、功率(W)50、噪声dB(A）43、电压(V)220 |  | 台 | 8
39 | 030701003003 | 吊顶式通风器 1.吊顶式通风器HQ-2 2.安装位置：卫生间 3.参数：风量410(m3/h)、风压(Pa)210、功率(W)75、噪声dB(A）46、电压(V)220 |  | 台 | 2
40 | 010810001001 | 固定式挡烟垂壁 1.固定式挡烟垂壁 2.高度：1.9m 3.材质:防火玻璃 |  | m | 1.95
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化厂房-采暖工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计